**Опросный лист**

**для заказа пункта коммерческого учёта**

Заказчик, адрес, телефон:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКУ | Пункт коммерческого учёта | Количество: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Номинальное напряжение сети | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6 кВ | | 6,3 кВ | | 6,6 кВ | | | 6,9 кВ | | | 10 кВ | | | 10,5 кВ | | 11 кВ | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2. | Схема подключения высоковольтного модуля | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3ТТ/3ТН | | | | | 2ТТ/3ТН | | | | | | | 2ТТ/2ТН | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 3. | Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5А | 10А | | 15А | | | 20А | | | 30А | | 40А | | | 50А | | 75А |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | 80А | 100А | | 150А | | | 200А | | | 300А | | 400А | | | 500А | | 600А |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 4. | Класс точности трансформаторов тока | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0,5 | | | | | 0,5S | | | | | | | 0,2S | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 5. | Тип счётчика | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меркурий 234 ARTM2-00 PB | | | СЭТ-4ТМ.03М.01 | | | | | | Другой тип (указать) | | | | | Нет | | |
|  |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 6. | Наличие встроенного GSM-модема | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Да | | | | | | | | | Нет | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 7. | Наличие ограничителей перенапряжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Да | | | | | | | | | Нет | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 8. | Длина соединительного кабеля | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7м | | | | | | | | | Другое (указать) | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 9. | Дополнительные требования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОГЛАСОВАНО  Должность: | | | | | | | | | Фамилия, подпись:  Дата: | | | | | | | | |